Table of Contents

# 可変パラメータ数最適化プログラム

実行手順書（起動時引数例付き）

## 1. はじめに

本手順書は、
パラメータ数が事前に決まらない最適化問題（例：複数ピークフィッティング）を
tkoptimize_flex フレームワークを用いて実行する際の、

- 実際の解析フロー

- 各ステップで使用する代表的な起動時引数

を対応付けて示したものです。

## 2. 全体フロー概要

可変パラメータ最適化は、以下の順序で進めます。

- 入力ファイルの準備・確認

- 変数の定義・作成（モデル構造決定）

- シミュレーションで最適化条件を設定

- 線形パラメータの最適化

- 非線形最適化

- 尤度関数による誤差評価

## 3. Step 1

## 入力ファイルの準備（確認・描画）

### 目的

- 入力ファイルが正しく読めるか確認

- x 軸・y 軸の列指定、解析範囲が妥当か確認

### 起動時引数例（入力データの描画）

python optimize_peakfit.py plot
–infile xrd_data.xlsx
–xlabel 0
–ylabel 1
–xmin 20.0
–xmax 40.0

### この段階で確認すること

- データが正しく描画される

- 範囲指定が意図通り反映されている

- 明らかな外れ値がない

## 4. Step 2

## 変数の定義・作成（モデル構造決定）

### 目的

- ピーク探索を行い、ピーク数を自動決定

- 初期値・制約条件を動的に生成

### 起動時引数例（ピーク探索）

python optimize_peakfit.py search
–infile xrd_data.xlsx
–xlabel 0
–ylabel 1
–xmin 20.0
–xmax 40.0
–nsmooth 7
–norder 5
–threshold 3000
–ydiff1_threshold 1.0

### 出力・挙動

- 検出されたピーク位置・幅・強度が表示される

- ピーク数に応じて
I0i, xci, wi
が内部的に生成される

### 注意点

- ピークが多すぎる／少なすぎる場合は
nsmooth, threshold, ydiff1_threshold を調整する

## 5. Step 3

## シミュレーション（最適化条件の確認）

### 目的

- 最適化を行わず、現在のパラメータでモデル曲線を描画

- 初期値・制約条件が妥当かを確認

### 起動時引数例（シミュレーション）

python optimize_peakfit.py sim
–infile xrd_data.xlsx
–xmin 20.0
–xmax 40.0
–method simplex

### この段階で調整する項目

- 初期値（x0）

- 探索幅（dx）

- パラメータ範囲（kmin, kmax）

### 注意

- モデルが大きく破綻している場合は
次のステップに進まない

## 6. Step 4

## 線形パラメータの最適化

### 目的

- 線形パラメータ（背景・ピーク強度）を安定化

- 非線形最適化の前処理として使用

### 起動時引数例（線形最小二乗）

python optimize_peakfit.py lfit
–infile xrd_data.xlsx
–xmin 20.0
–xmax 40.0

### 内部処理

- 非線形パラメータを固定

- 線形最小二乗法で
背景項および I0i を一括最適化

### 確認ポイント

- ピーク強度が負になっていないか

- 不自然に大きな値になっていないか

## 7. Step 5

## 非線形最適化

### 目的

- ピーク位置・幅を含めた本格的な最適化

- 評価関数（尤度）を最小化

### 起動時引数例（独自 SIMPLEX 法）

python optimize_peakfit.py fit
–infile xrd_data.xlsx
–xmin 20.0
–xmax 40.0
–method simplex
–nmaxiter 500
–tol 1.0e-6

### SciPy Nelder–Mead を使う場合

python optimize_peakfit.py fit
–infile xrd_data.xlsx
–method nelder-mead

### 多峰性が疑われる場合（GA / Swarm）

python optimize_peakfit.py fit
–infile xrd_data.xlsx
–method ga

## 8. Step 6

## 尤度関数による誤差評価

### 目的

- 非線形・非対称な誤差分布を可視化

- 共分散行列に依らない誤差評価を行う

### 起動時引数例（パラメータスキャン）

python optimize_peakfit.py scan
–infile xrd_data.xlsx
–scan_param xc1
–scan_min 22.5
–scan_max 23.5
–scan_n 50

### 評価量の解釈

最小化している評価関数は、

f(x)≈−2logL(x)

と解釈できるため、

Δf(xi)=f(xi)−fmin

をプロットすることで、

- 非対称な誤差

- 上下で異なる信頼区間

- 物理的制約の影響

を直接評価できます。

## 9. 実行フローまとめ（起動順）

- plot
→ 入力データ確認

- search
→ モデル構造（パラメータ数）決定

- sim
→ 初期条件・制約確認

- lfit
→ 線形パラメータ最適化

- fit
→ 非線形最適化

- scan
→ 尤度関数による誤差評価

## 10. おわりに

可変パラメータ数最適化では、

- 「自動化しすぎない」

- 「途中で必ず人間が確認する」

ことが、安定した解析と正しい解釈につながります。

本手順書が、
tkoptimize_flex フレームワークを用いた
安全で再現性の高い解析作業の指針となれば幸いです。